## 总表
管网维修材料采购控制价明细表
序号 | 商品名称 | 材质 | 规格（公称直径) | 连接方式 | 执行标准 | 压力等级 | 单位 | 数量 | 采购控制价（元） | 备注
（一）哈夫接
1 | 1.哈夫节（标准长） | 铸钢 | DN15*110 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 10 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
2 |  | 铸钢 | DN20*110 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 12 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
3 |  | 铸钢 | DN25*110 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 13 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
4 |  | 铸钢 | DN32*125 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 15 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
5 |  | 铸钢 | DN40*200 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 40 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
6 |  | 铸钢 | DN50*200 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 55 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
7 |  | 铸钢 | DN65*200 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 65 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
8 |  | 铸钢 | DN80*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 70 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
9 |  | 铸钢 | DN100*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 82 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
10 |  | 铸钢 | DN125*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 114 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
11 |  | 铸钢 | DN150*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 130 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
12 |  | 铸钢 | DN200*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 160 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
13 |  | 铸钢 | DN250*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 244 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
14 |  | 铸钢 | DN300*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 300 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
15 |  | 铸钢 | DN400*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 880 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
16 |  | 铸钢 | DN500*300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1400 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
1 | 2.哈夫节（50cm加长） | 铸钢 | DN50*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 97 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
2 |  | 铸钢 | DN65*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 145 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
3 |  | 铸钢 | DN80*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 160 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
4 |  | 铸钢 | DN100*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 185 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
5 |  | 铸钢 | DN125*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 230 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
6 |  | 铸钢 | DN150*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 260 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
7 |  | 铸钢 | DN200*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 320 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
8 |  | 铸钢 | DN250*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 440 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
9 |  | 铸钢 | DN300*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 580 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
10 |  | 铸钢 | DN400*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 900 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
11 |  | 铸钢 | DN700*500 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2800 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
1 | 3.哈夫节（100cm加长） | 铸钢 | DN50*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 197 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
2 |  | 铸钢 | DN65*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 300 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
3 |  | 铸钢 | DN80*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 325 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
4 |  | 铸钢 | DN100*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 600 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
5 |  | 铸钢 | DN150*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 793 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
6 |  | 铸钢 | DN200*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1011 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
7 |  | 铸钢 | DN250*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1370 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
8 |  | 铸钢 | DN300*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1500 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
9 |  | 铸钢 | DN350*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2154 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
10 |  | 铸钢 | DN400*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2456 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
11 |  | 铸钢 | DN600*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3600 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
12 |  | 铸钢 | DN700*1000 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5300 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
1 | 4.大肚子哈夫节（包法兰、包沟槽钢卡；标准长） | 铸钢 | DN65 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 138 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
2 |  | 铸钢 | DN80 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 206 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
3 |  | 铸钢 | DN100 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 245 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
4 |  | 铸钢 | DN150 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 370 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
5 |  | 铸钢 | DN200 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1200 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
6 |  | 铸钢 | DN250 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1406 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
1 | 5.哈夫节丝扣三通（标准长） | 铸钢 | DN15 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 18 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
2 |  | 铸钢 | DN20 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 30 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
3 |  | 铸钢 | DN25 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 45 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
4 |  | 铸钢 | DN32 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 55 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
5 |  | 铸钢 | DN40 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 86 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
6 |  | 铸钢 | DN50 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 98 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
7 |  | 铸钢 | DN65 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 150 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
8 |  | 铸钢 | DN80 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 240 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
9 |  | 铸钢 | DN100 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 300 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
1 | 6.哈夫节法兰正三通（标准长） | 铸钢 | DN80 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 165 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
2 |  | 铸钢 | DN100 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 172 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
3 |  | 铸钢 | DN150 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 268 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
4 |  | 铸钢 | DN200 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 360 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
5 |  | 铸钢 | DN250 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 500 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
6 |  | 铸钢 | DN300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 560 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
1 | 7.包混凝土管专用哈夫接（50㎝） | 铸钢 | DN100 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 187 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
2 |  | 铸钢 | DN150 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 267 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
3 |  | 铸钢 | DN200 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 348 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
4 |  | 铸钢 | DN250 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 550 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
5 |  | 铸钢 | DN300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 650 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
6 |  | 铸钢 | DN400 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 970 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
1 | 8.包混凝土管专用哈夫接（100㎝） | 铸钢 | DN100 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 293 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
2 |  | 铸钢 | DN150 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 434 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
3 |  | 铸钢 | DN200 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 580 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
4 |  | 铸钢 | DN250 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 920 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
5 |  | 铸钢 | DN300 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1080 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
6 |  | 铸钢 | DN400 | 机械式卡箍抱箍紧固连接（螺栓压紧式柔性连接） | YB/T 4652-2018铸铁哈夫节专用制造行业标准 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1625 | 参考品牌：五色石、黄山牌、本兴，或相当于同档次产品
（二）阀门类
1 | 1.丝扣软密封闸阀（铜杆） | 铸铁 | DN15 | 螺纹连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 21 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
2 |  | 铸铁 | DN20 | 螺纹连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 27 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
3 |  | 铸铁 | DN25 | 螺纹连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 35 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
4 |  | 铸铁 | DN32 | 螺纹连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 48 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
5 |  | 铸铁 | DN40 | 螺纹连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 72 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
6 |  | 铸铁 | DN50 | 螺纹连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 106 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
7 |  | 铸铁 | DN65 | 螺纹连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 122 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
8 |  | 铸铁 | DN80 | 螺纹连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 160 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
1 | 2.法兰软密封闸阀（不锈钢杆） | 铸铁 | DN50 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 171 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
2 |  | 铸铁 | DN65 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 175 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
3 |  | 铸铁 | DN80 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 260 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
4 |  | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 285 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
5 |  | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 530 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
6 |  | 铸铁 | DN200 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 932 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
7 |  | 铸铁 | DN250 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1600 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
8 |  | 铸铁 | DN300 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2300 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
9 |  | 铸铁 | DN350 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3360 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
10 |  | 铸铁 | DN400 | 法兰连接 | CJ/T216-2013给水排水用软密封闸阀 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4350 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
1 | 3.丝扣铜闸阀 | 铜 | DN15 | 螺纹连接 | GB/T 8464-2008《铁制、 铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 18 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
2 |  | 铜 | DN20 | 螺纹连接 | GB/T 8464-2008《铁制、 铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 20 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
3 |  | 铜 | DN25 | 螺纹连接 | GB/T 8464-2008《铁制、 铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 28 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
4 |  | 铜 | DN32 | 螺纹连接 | GB/T 8464-2008《铁制、 铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 50 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
5 |  | 铜 | DN40 | 螺纹连接 | GB/T 8464-2008《铁制、 铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 65 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
6 |  | 铜 | DN50 | 螺纹连接 | GB/T 8464-2008《铁制、 铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 85 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
1 | 4.丝扣止回阀 | 铜 | DN15 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 12 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
2 |  | 铜 | DN20 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 16 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
3 |  | 铜 | DN25 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 22 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
4 |  | 铜 | DN32 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 38 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
5 |  | 铜 | DN40 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 55 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
6 |  | 铜 | DN50 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 85 | 参考品牌：中核苏阀、远大阀门、冠龙阀门，或相当于同档次产品
1 | 5.丝扣止回阀 | 铸铁 | DN15 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 14
2 |  | 铸铁 | DN20 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 18
3 |  | 铸铁 | DN25 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 25
4 |  | 铸铁 | DN32 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 29
5 |  | 铸铁 | DN40 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 45
6 |  | 铸铁 | DN50 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 56
1 | 6.法兰止回阀 | 铸铁 | DN65 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 150
2 |  | 铸铁 | DN80 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 180
3 |  | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 255
4 |  | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 341.6667
5 |  | 铸铁 | DN200 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 546.6667
6 |  | 铸铁 | DN250 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 774
7 |  | 铸铁 | DN300 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1025
8 |  | 铸铁 | DN350 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1583.3333
1 | 7.加密阀（丝扣） | 铜 | DN15 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 27 | 不含钥匙
2 |  | 铜 | DN20 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 32.6667 | 不含钥匙
3 |  | 铜 | DN25 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 41.1667 | 不含钥匙
4 |  | 铜 | DN32 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 62.4 | 不含钥匙
5 |  | 铜 | DN40 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 80.8333 | 不含钥匙
6 |  | 铜 | DN50 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 114.3333 | 不含钥匙
1 | 8.加密阀（丝扣） | 铸铁 | DN65 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 280 | 不含钥匙
2 |  | 铸铁 | DN80 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 300 | 不含钥匙
3 |  | 铸铁 | DN100 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 340 | 不含钥匙
4 |  | 铸铁 | DN150 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 600 | 不含钥匙
5 |  | 铸铁 | DN200 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 935 | 不含钥匙
6 |  | 铸铁 | DN250 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1573 | 不含钥匙
7 |  | 铸铁 | DN300 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1953 | 不含钥匙
1 | 9.加密阀（丝扣）钥匙 | 铜 | DN15-32 | / | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 59
2 |  | 铜 | DN40-50 | / | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 95
3 |  | 铜 | DN65-80 | / | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 135
4 |  | 铜 | DN100-150 | / | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 280
5 |  | 铜 | DN200-250 | / | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 380
6 |  | 铜 | DN300 | / | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 580
1 | 10.法兰伸缩节 | 铸铁 | DN50 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 152 | 内外涂塑
2 |  | 铸铁 | DN65 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 160 | 内外涂塑
3 |  | 铸铁 | DN80 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 196 | 内外涂塑
4 |  | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 204 | 内外涂塑
5 |  | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 358 | 内外涂塑
6 |  | 铸铁 | DN200 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 490 | 内外涂塑
7 |  | 铸铁 | DN250 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 680 | 内外涂塑
8 |  | 铸铁 | DN300 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 800 | 内外涂塑
9 |  | 铸铁 | DN400 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 994 | 内外涂塑
10 |  | 铸铁 | DN500 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1082 | 内外涂塑
11 |  | 铸铁 | DN600 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1300 | 内外涂塑
1 | 11.法兰片 | 铸钢 | DN65 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 片 | 1 | 28 | 内外涂塑
2 |  | 铸钢 | DN80 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 片 | 1 | 32 | 内外涂塑
3 |  | 铸钢 | DN100 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 片 | 1 | 43 | 内外涂塑
4 |  | 铸钢 | DN150 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 片 | 1 | 68 | 内外涂塑
5 |  | 铸钢 | DN200 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 片 | 1 | 85 | 内外涂塑
6 |  | 铸钢 | DN250 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 片 | 1 | 100 | 内外涂塑
7 |  | 铸钢 | DN300 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 片 | 1 | 120 | 内外涂塑
8 |  | 铸钢 | DN350 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 片 | 1 | 150 | 内外涂塑
1 | 12.法兰金属垫子 | 金属垫 | DN65 | 法兰连接 | GB/T 15601-2013 | 1.6mpa | 片 | 1 | 2.5
2 |  | 金属垫 | DN80 | 法兰连接 | GB/T 15601-2013 | 1.6mpa | 片 | 1 | 2.5
3 |  | 金属垫 | DN100 | 法兰连接 | GB/T 15601-2013 | 1.6mpa | 片 | 1 | 3
4 |  | 金属垫 | DN150 | 法兰连接 | GB/T 15601-2013 | 1.6mpa | 片 | 1 | 4
5 |  | 金属垫 | DN200 | 法兰连接 | GB/T 15601-2013 | 1.6mpa | 片 | 1 | 6
6 |  | 金属垫 | DN250 | 法兰连接 | GB/T 15601-2013 | 1.6mpa | 片 | 1 | 8
7 |  | 金属垫 | DN300 | 法兰连接 | GB/T 15601-2013 | 1.6mpa | 片 | 1 | 11
8 |  | 金属垫 | DN350 | 法兰连接 | GB/T 15601-2013 | 1.6mpa | 片 | 1 | 25
1 | 13.法兰片螺栓 | 铸铁 | DN65 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 1
2 |  | 铸铁 | DN80 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 1
3 |  | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 2
4 |  | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 3
5 |  | 铸铁 | DN200 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 3
6 |  | 铸铁 | DN250 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 3
7 |  | 铸铁 | DN300 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 5
8 |  | 铸铁 | DN350 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 5
9 |  | 铸铁 | DN400 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 5
10 |  | 铸铁 | DN500 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 6
11 |  | 铸铁 | DN600 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 6
12 |  | 铸铁 | DN700 | 法兰连接 | GB/T 9125.1-2020 | 1.6mpa | 颗 | 1 | 8
1 | 14.排气阀（法兰） | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 100 | 复合式
2 |  | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 160 | 复合式
1 | 15.排气阀（丝扣） | 铸铁 | DN65 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 170 | 复合式
2 |  | 铸铁 | DN80 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 220 | 复合式
1 | 13.万能法兰连接器 | 铸钢 | DN65 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 385
2 |  | 铸钢 | DN80 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 480
3 |  | 铸钢 | DN100 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 600
4 |  | 铸钢 | DN150 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1200
5 |  | 铸钢 | DN200 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1700
6 |  | 铸钢 | DN250 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2800
7 |  | 铸钢 | DN300 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3200
1 | 14.法兰减压阀 | 铸铁 | DN65 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 320
2 |  | 铸铁 | DN80 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 360
3 |  | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 450
4 |  | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 690
5 |  | 铸铁 | DN200 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1520
6 |  | 铸铁 | DN250 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1688
7 |  | 铸铁 | DN300 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2500
（三）丝扣配件
1 | 1.丝扣弯头 | 国标内涂塑外镀锌 | DN15 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2
2 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN20 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3
3 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN25 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4
4 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN32 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 6
5 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN40 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 8
6 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN50 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 12
7 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN65 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 20
8 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN80 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 30
9 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN100 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 62
1 | 2.丝扣内接 | 国标内涂塑外镀锌 | DN15 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2
2 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN20 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2
3 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN25 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3
4 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN32 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4
5 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN40 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5
6 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN50 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 9
7 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN65 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 14
8 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN80 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 22
9 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN100 | 螺纹连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 38
1 | 3.丝扣国标内涂塑外镀锌直接 | 国标内涂塑外镀锌 | DN15 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2
2 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN20 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2
3 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN25 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3
4 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN32 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5
5 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN40 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 6
6 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN50 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 8
7 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN65 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 15
8 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN80 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 23
9 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN100 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 36
1 | 4.丝扣国标内涂塑外镀锌活接 | 国标内涂塑外镀锌 | DN15 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5
2 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN20 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 7
3 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN25 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 9
4 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN32 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 13
5 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN40 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 18
6 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN50 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 25
7 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN65 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 35
8 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN80 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 66
9 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN100 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 110
1 | 5.丝扣国标内涂塑外镀锌三通 | 国标内涂塑外镀锌 | DN15 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3
2 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN20 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4
3 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN25 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5
4 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN32 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 8
5 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN40 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 11
6 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN50 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 18
7 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN65 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 29
8 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN80 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 43
9 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN100 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 70
1 | 6.丝扣国标内涂塑外镀锌堵头 | 国标内涂塑外镀锌 | DN15 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1.5
2 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN20 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2
3 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN25 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2
4 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN32 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3
5 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN40 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3
6 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN50 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4
7 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN65 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 11
8 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN80 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 13
9 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN100 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 34
1 | 7.浮球阀 | 不锈钢 | DN15 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 15
2 |  | 不锈钢 | DN20 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 18
3 |  | 不锈钢 | DN25 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 43
4 |  | 不锈钢 | DN32 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 49
5 |  | 不锈钢 | DN40 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 65
6 |  | 不锈钢 | DN50 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 96
7 |  | 不锈钢 | DN65 | 螺纹连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 183
1 | 8.遥控浮球阀(法兰) | 铸铁 | DN50 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 262
2 |  | 铸铁 | DN65 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 340
3 |  | 铸铁 | DN80 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 364
4 |  | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 440
6 |  | 铸铁 | DN125 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 514
7 |  | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 650
（四）沟槽类
1 | 1.沟槽弯头 | 国标内涂塑外镀锌 | DN65 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 22 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN80 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 25 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN100 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 31 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN125 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 50 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN150 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 61 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 国标内涂塑外镀锌 | DN200 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 131 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
1 | 2.沟槽钢卡 | 铸钢镀锌 | DN65 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 14
2 |  | 铸钢镀锌 | DN80 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 15
3 |  | 铸钢镀锌 | DN100 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 17
4 |  | 铸钢镀锌 | DN125 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 25
6 |  | 铸钢镀锌 | DN150 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 30
7 |  | 铸钢镀锌 | DN200 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 个 | 1 | 56
1 | 3.沟槽垫子 | 橡胶 | DN80 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 片 | 1 | 8
2 |  | 橡胶 | DN100 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 片 | 1 | 8
3 |  | 橡胶 | DN125 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 片 | 1 | 10
4 |  | 橡胶 | DN150 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 片 | 1 | 12
5 |  | 橡胶 | DN200 | 焊接 | GB5135.11-2006/CCCF-MHSB-01(A/0)-2014 | 1.6mpa | 片 | 1 | 14
（五）冲压及法兰配件
1 | 1.冲压弯头 | 铁 | DN50 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 9 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 铁 | DN65 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 17 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 铁 | DN80 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 29 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 铁 | DN100 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 54 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 铁 | DN125 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 95 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 铁 | DN150 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 150 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
7 |  | 铁 | DN200 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 260 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
8 |  | 铁 | DN250 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 430 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
9 |  | 铁 | DN300 | 焊接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 560 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
1 | 2.球墨铸铁法兰弯头（90°双盘弯） | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 120
2 |  | 铸铁 | DN125 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 160
3 |  | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 200
4 |  | 铸铁 | DN200 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 340
5 |  | 铸铁 | DN250 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 530
6 |  | 铸铁 | DN300 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 750
7 |  | 铸铁 | DN400 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1200
8 |  | 铸铁 | DN500 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1960
9 |  | 铸铁 | DN600 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3000
10 |  | 铸铁 | DN700 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4500
1 | 3.冲压变径 | 铁 | DN50 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5
2 |  | 铁 | DN65 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 9
3 |  | 铁 | DN80 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 15
4 |  | 铁 | DN100 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 28
5 |  | 铁 | DN125 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 35
7 |  | 铁 | DN150 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 55
8 |  | 铁 | DN200 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 120
9 |  | 铁 | DN250 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 300
10 |  | 铁 | DN300 | 法兰连接 | GB/T12459-2025 | 1.6mpa | 个 | 1 | 380
（六)PE类管材
1 | 1.PE管 | 聚乙烯 | DN15 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 3
2 |  | 聚乙烯 | DN20 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 4
3 |  | 聚乙烯 | DN25 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 6
4 |  | 聚乙烯 | DN32 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 10
5 |  | 聚乙烯 | DN40 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 15
6 |  | 聚乙烯 | DN50 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 24
7 |  | 聚乙烯 | DN65 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 31
8 |  | 聚乙烯 | DN80 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 45
9 |  | 聚乙烯 | DN100 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 61
10 |  | 聚乙烯 | DN125 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 80
11 |  | 聚乙烯 | DN150 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 130
12 |  | 聚乙烯 | DN200 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 205
13 |  | 聚乙烯 | DN250 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 320
14 |  | 聚乙烯 | DN300 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 530
15 |  | 聚乙烯 | DN400 | 电热熔 | PE100级，执行标准GB/T13663.2-2018 | 1.6mpa | m | 1 | 570
1 | 2.钢丝网骨架管 （钢丝骨架塑料复合管） | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝 | dn50*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 24
2 |  | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝 | dn65*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 25
3 |  | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝 | dn80*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 48
4 |  | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝，执行标准GB/T32439-2015 | dn100*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 60
5 |  | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝，执行标准GB/T32439-2015 | dn125*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 75
6 |  | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝，执行标准GB/T32439-2015 | dn150*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 100
7 |  | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝，执行标准GB/T32439-2015 | dn200*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 147
8 |  | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝，执行标准GB/T32439-2015 | dn250*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 250
9 |  | 聚乙烯钢丝骨架塑料复合 PE100级，采用高强度钢丝，执行标准GB/T32439-2015 | dn300*9mm*1.6mpa | 电热熔 | GB/T32439-2015 | 1.6mpa | m | 1 | 370
（七）PE类配件
1 | 1.90°/45°PE弯头 | 聚乙烯 | DN20 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1 | 承插
2 |  | 聚乙烯 | DN25 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1 | 承插
3 |  | 聚乙烯 | DN32 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2 | 承插
4 |  | 聚乙烯 | DN40 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4 | 承插
5 |  | 聚乙烯 | DN50 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 7 | 承插
1 | 2.PE直接接头：等径直接/异径直接 | 聚乙烯 | DN20 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1 | 承插
2 |  | 聚乙烯 | DN25 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1 | 承插
3 |  | 聚乙烯 | DN32 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2 | 承插
4 |  | 聚乙烯 | DN40 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3 | 承插
5 |  | 聚乙烯 | DN50 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4 | 承插
1 | 3.PE三通 | 聚乙烯 | DN20 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1 | 承插
2 |  | 聚乙烯 | DN25 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2 | 承插
3 |  | 聚乙烯 | DN32 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3 | 承插
4 |  | 聚乙烯 | DN40 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5 | 承插
5 |  | 聚乙烯 | DN50 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 7 | 承插
1 | 4.PE法兰头 | 聚乙烯 | DN40 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 20 | 承插
2 |  | 聚乙烯 | DN50 | 热熔承插连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 25 | 承插
1 | 5.PE丝扣直接 | 聚乙烯 | DN20 | 螺纹连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2
2 |  | 聚乙烯 | DN25 | 螺纹连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 3
3 |  | 聚乙烯 | DN32 | 螺纹连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4
4 |  | 聚乙烯 | DN40 | 螺纹连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5
5 |  | 聚乙烯 | DN50 | 螺纹连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 6
6 |  | 聚乙烯 | DN65 | 螺纹连接 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 10
（八）电容类配件
1 | 1.电容弯头 | 聚乙烯 | DN65 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 20
2 |  | 聚乙烯 | DN80 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 26
3 |  | 聚乙烯 | DN100 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 39
4 |  | 聚乙烯 | DN125 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 48
5 |  | 聚乙烯 | DN150 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 70
6 |  | 聚乙烯 | DN200 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 140
7 |  | 聚乙烯 | DN250 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 250
8 |  | 聚乙烯 | DN300 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 450
1 | 2.电容直接 | 聚乙烯 | DN65 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 20
2 |  | 聚乙烯 | DN80 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 28
3 |  | 聚乙烯 | DN100 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 39
4 |  | 聚乙烯 | DN125 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 49
5 |  | 聚乙烯 | DN150 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 72
6 |  | 聚乙烯 | DN200 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 145
7 |  | 聚乙烯 | DN250 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 260
8 |  | 聚乙烯 | DN300 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 480
1 | 3.电容三通 | 聚乙烯 | DN65 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 22
2 |  | 聚乙烯 | DN80 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 32
3 |  | 聚乙烯 | DN100 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 45
4 |  | 聚乙烯 | DN125 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 62
5 |  | 聚乙烯 | DN150 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 89
6 |  | 聚乙烯 | DN200 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 150
7 |  | 聚乙烯 | DN250 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 300
8 |  | 聚乙烯 | DN300 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 640
1 | 4.电容法兰头 | 聚乙烯 | DN65 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 30
2 |  | 聚乙烯 | DN80 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 40
3 |  | 聚乙烯 | DN100 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 58
4 |  | 聚乙烯 | DN125 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 85
5 |  | 聚乙烯 | DN150 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 150
6 |  | 聚乙烯 | DN200 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 200
7 |  | 聚乙烯 | DN250 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 400
8 |  | 聚乙烯 | DN300 | 电热熔 | GB/T13663.3-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 600
（九）镀锌类及配件
1 | 1.内涂塑外镀锌管 | 钢 | DN15*3.25mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 15 | 壁厚2mm,外热镀锌内涂EP
2 |  | 钢 | DN20*3.5mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 18 | 壁厚2mm,外热镀锌内涂EP
3 |  | 钢 | DN25*4.0mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 26 | 壁厚2.5mm,外热镀锌内涂EP
4 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 38 | 壁厚3.25mm,外热镀锌内涂EP
5 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 42 | 壁厚3.5mm,外热镀锌内涂EP
6 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 56 | 壁厚3.5mm,外热镀锌内涂EP
7 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 74 | 壁厚3.75mm,外热镀锌内涂EP
8 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 90 | 壁厚4mm,外热镀锌内涂EP
9 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 118 | 壁厚4mm,外热镀锌内涂EP
10 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 155 | 壁厚4mm,外热镀锌内涂EP
11 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 200 | 壁厚4.5mm,外热镀锌内涂EP
12 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 360 | 壁厚5mm,外热镀锌内涂EP
13 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 584 | 壁厚5mm,外热镀锌内涂EP
14 |  | 钢 | DN32*2.75mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 700 | 壁厚6mm,外热镀锌内涂EP
1 | 2.外镀锌内涂塑弯头 | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.0633 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.3867 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 3.51 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 4.9867 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 6.7833 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 9.45 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
7 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 14.5333 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
8 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 24.83 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
1 | 3.外镀锌内涂塑内接 | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 1.745 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.0875 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.8475 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 3.8975 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 4.7325 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 6.84 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
7 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 11.56 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
8 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 18.9475 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
1 | 4.外镀锌内涂塑直接 | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 1.7425 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.125 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.9725 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 4.0425 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 4.9175 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 6.885 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
7 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 11.6775 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
8 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 19.25 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
1 | 5.外镀锌内涂塑活接 | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 4.2975 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 5.7125 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 7.61 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 10.96 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 15.4825 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 21.3425 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
|  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 36.5233 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
|  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 49.6867 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
1 | 6.外镀锌内涂塑三通 | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.55 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 3.5 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 4.785 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 6.535 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 8.6275 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 12.73 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
7 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 23.4125 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
8 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 33.1625 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
1 | 7.外镀锌内涂塑堵头 | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 1.5825 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.0175 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 2.5975 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 3.0375 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 3.8075 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 5.6725 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
7 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 10.9275 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
8 |  | 钢 |  |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 14.98 | 明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
（十）螺旋焊管
1 | 1.螺旋焊管 （Q235B） | 内外涂塑 | DN100*6mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 95 | 壁厚4mm,明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
2 |  | 内外涂塑 | DN125*6mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 130 | 壁厚4mm,明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
3 |  | 内外涂塑 | DN150*6mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 160 | 壁厚5mm,明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
4 |  | 内外涂塑 | DN200*6mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 195 | 壁厚5mm,明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
5 |  | 内外涂塑 | DN250*6mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 320 | 壁厚5mm,明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
6 |  | 内外涂塑 | DN300*6mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 376 | 壁厚6mm,明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
7 |  | 内外涂塑 | DN400*6mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 610 | 壁厚7mm,明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
8 |  | 内外涂塑 | DN500*6mm | 焊接 | GB/T 28897-2021 | 1.6mpa | m | 1 | 766 | 壁厚8mm,明敷采用外镀锌内涂EP，埋地采用外涂3PE内涂EP
（十一）消防栓
1 | 消防栓(丝扣) | 铸铁 | DN65 | 法兰连接 | GB 4452-2011 | 1.6mpa | 个 | 1 | 65
2 | 消防栓（法兰） | 铸铁 | DN100 | 法兰连接 | GB 4452-2011 | 1.6mpa | 个 | 1 | 640
3 | 消防栓（法兰） | 铸铁 | DN150 | 法兰连接 | GB 4452-2011 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1810
（十二）水表配件
1 | 1.不锈钢进水管（10㎝长、丝扣） | 不锈钢 | DN15 | 螺纹连接 | CJ/T 151-2016 | 1.6mpa | 根 | 1 | 10
2 |  | 不锈钢 | DN20 | 螺纹连接 | CJ/T 151-2016 | 1.6mpa | 根 | 1 | 13
3 |  | 不锈钢 | DN25 | 螺纹连接 | CJ/T 151-2016 | 1.6mpa | 根 | 1 | 18
4 |  | 不锈钢 | DN40 | 螺纹连接 | CJ/T 151-2016 | 1.6mpa | 根 | 1 | 42
5 |  | 不锈钢 | DN50 | 螺纹连接 | CJ/T 151-2016 | 1.6mpa | 根 | 1 | 65
6 |  | 不锈钢 | DN65 | 螺纹连接 | CJ/T 151-2016 | 1.6mpa | 根 | 1 | 80
1 | 2.保温不锈钢表箱 | 不锈钢 | DN15 |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 58
2 |  | 不锈钢 | DN20 |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 80
3 |  | 不锈钢 | DN25 |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 94
4 |  | 不锈钢 | DN40 |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 124
5 |  | 不锈钢 | DN50 |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 145
6 |  | 不锈钢 | DN65 |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 180
7 |  | 不锈钢 | DN80 |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 200
8 |  | 不锈钢 | DN100 |  |  | 1.6mpa | 个 | 1 | 248
1 | 3.旋翼式冷水表 | 表壳材质球墨铸铁，铜表罩 | DN15 | 螺纹连接（水平安装 /立式安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 65 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
2 |  | 表壳材质球墨铸铁，铜表罩 | DN20 | 螺纹连接（水平安装 /立式安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 85 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
3 |  | 表壳材质球墨铸铁，铜表罩 | DN25 | 螺纹连接（水平安装 /立式安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 142 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
4 |  | 表壳材质球墨铸铁，铜表罩 | DN32 | 螺纹连接（水平安装 /立式安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 218 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
1 | 4.垂直螺翼式冷水水表 | 球墨铸铁水表壳，铜封。 | DN40 | 螺纹连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 300 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
2 |  |  | DN50 | 法兰连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 380 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
3 |  |  | DN65 | 法兰连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 460 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
4 |  |  | DN80 | 法兰连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 671 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
5 |  |  | DN100 | 法兰连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 800 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
6 |  |  | DN125 | 法兰连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 896 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
7 |  |  | DN150 | 法兰连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1200 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
8 |  |  | DN200 | 法兰连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1720 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
9 |  |  | DN250 | 法兰连接（水平安装） | 通常为GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2426 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
1 | 5.远传表 4G无线远传冷水水表（阀控型） 远传水表需符合行业标准 CJ/T 224—2012《电子远传水表》 计量特性需符合 GB/T 778.1—2018《饮用冷水水表和热水水表》相关规定 | 球墨铸铁表壳，不锈钢罩，带七年通讯费用以及水表首次检定证书。 | DN15 | 螺纹连接（DN15～DN50）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 320 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
2 |  |  | DN20 | 螺纹连接（DN15～DN50）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 365 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
3 |  |  | DN25 | 螺纹连接（DN15～DN50）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 396 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
4 |  |  | DN40 | 螺纹连接（DN15～DN50）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 450 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
5 |  |  | DN50 | 法兰连接（DN50以及DN50以上）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 520 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
6 |  |  | DN65 | 法兰连接（DN50以及DN50以上）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 650 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
7 |  |  | DN80 | 法兰连接（DN50以及DN50以上）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1260 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
8 |  |  | DN100 | 法兰连接（DN50以及DN50以上）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1450 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
9 |  |  | DN125 | 法兰连接（DN50以及DN50以上）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1780 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
10 |  |  | DN150 | 法兰连接（DN50以及DN50以上）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2190 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
11 |  |  | DN200 | 法兰连接（DN50以及DN50以上）、水平安装 | GB/T778.1~5-2018 CJ/T535-2018 | 1.6mpa | 个 | 1 | 2849 | 参考品牌：云水、三川、威胜，或相当于同档次产品
1 | 6.外贴式超声波流量计（采用4G/NB通讯（通讯模块化设计，根据现场信号环境或者使用需求随时更换4G（cat1）），含6年资费，标配NFC功能，可以使用手机NFC功能随时调取表端日用水量，电池供电（3.6V锂电池），无线组网，安装方式：立式、卧式，电磁环境等级：E1级，环境等级：O级，电池使用寿命不低于6年，工作环境-25℃~85℃，介质（水）温度＋0.1℃~50℃，防护等级IP68，精度等级：±2%，304不锈钢管段，抗冻，单声道，含6年资费，支持正反流双向测量，量程比R100/R250。） | 304不锈钢 | DN40 | 法兰连接（活动法兰盘） | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 1319.6667 | 参考品牌：伟岸、振华、康宝莱，或相当于同档次产品
2 |  | 304不锈钢 | DN50 | 法兰连接（活动法兰盘） | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4138.3333 | 参考品牌：伟岸、振华、康宝莱，或相当于同档次产品
3 |  | 304不锈钢 | DN80 | 法兰连接（活动法兰盘） | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 4915.3333 | 参考品牌：伟岸、振华、康宝莱，或相当于同档次产品
4 |  | 304不锈钢 | DN100 | 法兰连接（活动法兰盘） | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 5184.6667 | 参考品牌：伟岸、振华、康宝莱，或相当于同档次产品
5 |  | 304不锈钢 | DN150 | 法兰连接（活动法兰盘） | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 6584.6667 | 参考品牌：伟岸、振华、康宝莱，或相当于同档次产品
6 |  | 304不锈钢 | DN200 | 法兰连接（活动法兰盘） | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 8496.3333 | 参考品牌：伟岸、振华、康宝莱，或相当于同档次产品
7 |  | 304不锈钢 | DN250 | 法兰连接（活动法兰盘） | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 9783.3333 | 参考品牌：伟岸、振华、康宝莱，或相当于同档次产品
8 |  | 304不锈钢 | DN300 | 法兰连接（活动法兰盘） | GB/T13927-2022 GB/T12220-2015 | 1.6mpa | 个 | 1 | 11210 | 参考品牌：伟岸、振华、康宝莱，或相当于同档次产品
1 | 7.水表铜接头（带止回阀） |  | DN15 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 20
2 |  |  | DN20 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 39
3 |  |  | DN25 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 60
4 |  |  | DN40 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 80
5 |  |  | DN50 | 螺纹连接 | CJ/T 137-2008 | 1.6mpa | 个 | 1 | 120
6 | 8.投加计量泵（机械隔膜防腐计量泵、带信号配套（阻尼器、安全阀、背压阀、流量计、过滤器）。调整率：10～100%，计量精度±1%） |  | Q=60L/hr，4-20mA信号 |  | GB/T 7782-2020 | 1.6mpa | 台 | 1 | 5000 | 参考品牌：普罗名特（德国）、凯泉、爱力浦，或相当于同档次产品
（十三）井盖类
1 | 1.钢筋混凝土井盖（C250级） |  | φ500*600 |  | GB/T 26537-2011 |  | 套 | 1 | 300 | 轻型，用于人行道及非机动车道
2 |  |  | φ600*700 |  | GB/T 26537-2011 |  | 套 | 1 | 320 | 轻型，用于人行道及非机动车道
3 |  |  | φ700*800 |  | GB/T 26537-2011 |  | 套 | 1 | 390 | 轻型，用于人行道及非机动车道
4 |  |  | φ500*600 |  | GB/T 26537-2011 |  | 套 | 1 | 340 | 轻型，用于人行道及非机动车道
5 |  |  | φ600*700 |  | GB/T 26537-2011 |  | 套 | 1 | 390 | 轻型，用于人行道及非机动车道
6 |  |  | φ700*800 |  | GB/T 26537-2011 |  | 套 | 1 | 426 | 轻型，用于人行道及非机动车道
1 | 2.玻璃钢井盖（C250级） |  | φ500*600 |  | GB/T 24721.4-2023 |  | 套 | 1 | 165 | 轻型，用于人行道及非机动车道
2 |  |  | φ600*700 |  | GB/T 24721.4-2023 |  | 套 | 1 | 235 | 轻型，用于人行道及非机动车道
3 |  |  | φ700*800 |  | GB/T 24721.4-2023 |  | 套 | 1 | 266 | 轻型，用于人行道及非机动车道
（十四）工具材料类
1 | 1.水管镀锌三角支架 |  | 30*60 |  |  |  | 个 | 1 | 17
2 |  |  | 40*50 |  |  |  | 个 | 1 | 23
3 |  |  | 50*60 |  |  |  | 个 | 1 | 40
4 | 2.管钳（材质：铝合金） |  | 350#（14寸） |  |  |  | 把 | 1 | 66
5 |  |  | 450#（18寸） |  |  |  | 把 | 1 | 96
6 |  |  | 600#（24寸） |  |  |  | 把 | 1 | 162
7 |  |  | 800#（36寸） |  |  |  | 把 | 1 | 240
8 |  |  | 1000#（48寸） |  |  |  | 把 | 1 | 300
9 | 3.防震八角锤 |  | 3磅 |  |  |  | 把 | 1 | 28
10 |  |  | 6磅 |  |  |  | 把 | 1 | 67
11 |  |  | 10磅 |  |  |  | 把 | 1 | 132
12 | 4.电锤 |  | 1300W |  |  |  | 把 | 1 | 430
13 |  |  | 1500W |  |  |  | 把 | 1 | 605
14 | 5.活动扳手 |  | 300# |  |  |  | 把 | 1 | 28
15 |  |  | 450# |  |  |  | 把 | 1 | 234
16 | 6.尖嘴钳 | [5 empty] | 把 | 1 | 12
17 | 7.电动扳丝机 |  | 2寸 |  |  |  | 台 | 1 | 4600
18 |  |  | 4寸 |  |  |  | 台 | 1 | 4600
19 | 8.电焊机（纯铜国标10米） | [5 empty] | 台 | 1 | 2100
20 | 9.长撬棍 |  | 1.5m |  |  |  | 根 | 1 | 40
21 | 10.生料带 |  | 20m/卷 |  |  |  | 卷 | 1 | 3
22 | 11.麻线 | [5 empty] | ㎏ | 1 | 40
23 | 12.手动钢管割刀 | [5 empty] | 台 | 1 | 242
24 | 13.手动扳丝机 |  | DN15、DN20、DN25 |  |  |  | 套 | 1 | 182
25 | 14.充电角磨机 |  | 15节两电一充 |  |  |  | 套 | 1 | 425
26 | 15.龙门钳 | [5 empty] | 把 | 1 | 242
27 | 16.压力表 |  | DN15 |  |  |  | 个 | 1 | 25
28 | 16.插电式角磨机 |  | 125A |  |  |  | 台 | 1 | 470
29 | 17.滤料 | 天然石英砂 | 粒径0.5-1.2mm,不均匀系数K80≤1.4 |  |  |  | t | 1 | 1800
30 |  | 无烟煤 | 粒径1.2-1.6，不均匀系数K80<2.0 |  |  |  | t | 1 | 1150
31 |  | 承托层（砾石） | 粒径8-32，不均匀系数K80<2.0。 |  |  |  | 立方米 | 1 | 120